STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

INSPEKSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)

- PETUGAS YANG TERLIBAT

- User pemberi pekerjaan

- Pengawas pekerjaan

- Petugas pelaksana inspeksi (Inspektor)

- PERSIAPAN KERJA

- Surat Tugas Pelaksaan Inspeksi

- Form Pengujian

- Job Safety Analysis (JSA)

- Tool / Peralatan Kerja ( Alat Ukur, Kamera, dll)

- Alat Pelindung Diri (Helmet, Ear Plug/ muff, Kaca mata, Sarung Tangan & Sepatu Safety)

- ALAT UKUR

- Multi Tester

- Digital Earth Tester/ Earth Clamp Tester

- Environment Meter (Kelembapan dan Cahaya)

- Alat Ukur Kebisingan

- Portable Gas Analyzer (Emisi)

- Infrared Thermometer

- Ampere Meter

- Opacity Meter

- PROSEDUR KERJA

- Open Meeting

- Pembukaan

- Memeriksa dokumen teknis instalasi pembangkit tenaga listrik

- Melakukan persiapan pelaksanaan inspeksi di lapangan

- Pelaksanaan Inspeksi

- Melakukan kegiatan sesuai instruksi Kerja (IK) Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap

- Dalam pelaksaan inspeksi selalu didampingi oleh user pendamping

- Cloose Meeting

- Menyampaikan temuan –temuan dari hasil inspeksi, memberikan saran untuk perbaikan, dan memberikan rekomendasi kelaikkan hasil inspeksi

- Membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan inspeksi

- Pembuatan Laporan Hasil Inspeksi

- Pembuatan Laporan Hasil Inspeksi

- Menyiapkan dokumen – dokumen dan data hasil inspeksi

- Melakukan pengolahan data hasil inspeksi menjadi laporan hasil inspeksi

- Menupload laporan hasil inspeksi ke Si Ujang Gatrik

- Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO)

- Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP)

- Mengupload ke Si Ujang Gatrik untuk meminta nomor register

- Mengunduh draft Sertifikat Laik Operasi

- Mencetak Sertifikat Laik Operasi

- Menandatangani Sertifikat Laik Operasi

- SLO terbit

| Dibuat oleh Penanggung Jawab Teknik Suryadi | Diperiksa Oleh Manager Teknik dan Operasi Faisal Ahcmad | Disahkan Oleh Direktur Albert MT |
| --- | --- | --- |